## Sheet1
Sample RIP Performance Calculations
S C R | APMD | I C A P | CMD | AMD1 | AMD2 | AMD3 | AMD4 | AMD5 | Perf Factor | Deficiency | U C A P (2)
A | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8
B | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.12
C | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.96 | 0 | 0.48
D | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.65 | 0.2 | 0.52
E | [9 empty] | 0 | 0
F | 0 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.45 | 0.94 | 0 | 0.47
G | 0 | 1.3 | -1.3 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1 | 0.83077 | 0.1 | 1.08
RIP | 4.2 | 4.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.95 | 0.85952
Curtail- ment |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.25 |  | 0.3
(1) | Installed Capacity Values neglect Transmission Loss Factors
(2) | Assuming Special Case Resource registers same Installed Capacity as previously claimed
APMD | Average Peak Monthly Demand
CMD | Contract Mininum Demand
AMD1,2,n | Actual Minimum Demand